	영등포소방서
수신	서울시 영등포구 양평로12가길 8 이순옥 귀하
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 소방협의 알림(양평로 12가길 8)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물현황

1)  건 물 명 : 이순옥 건물

2)   건 축 주 : 이순옥

3)   위    치 : 서울시 영등포구 양평로 12가길 8(당산동6가349-11)

4)  규     모 : 지상8층, 연면적 485.58㎡

5)   주 용 도 : 복합(근린생활 및 단독주택)
6)  종    별 : 신축

나. 설치할소방시설 : 소화기구,비상경보설비,단독경보형감지기,가스누설경보기,유도등,피난기구(완강기),연결송수관설비

3. 협조사항

가. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 허가동의안내문 1부

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	윤선식		예방과장	전결 12/22 代윤선식
협조자
시행	예방과-29346	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개