“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「한강변 안전취약시설 안전점검」조치결과 제출(촉구)

1. 시설안전과**************************************** 관련입니다.

2. 위 문서로 우리시에서 점검한 한강변 안전취약시설 안전점검 지적사항에 대하여 조치결과를 제출토록 관리부서(성동구 치수과, 강서구 물관리과)에 요청하였던 바, 귀 사업본부에서 관리하는 시설물로 통보되어 알려드리오니

3. 조속히 조치하시고 조치결과를 2016.12.29일(목)한 우리시(시설안전과)로 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 조치대상 시설물 현황

시설명	주관부서	분야	구분	점검내용	관련근거
성덕정나들목	한강본부 치수과 (성동구 치수과)	토목	권고	측구 덮개가 탈락되어 안전사고 위험이 있으므로 철거 권장	성동구 치수과-13508(‘16.8.31)
		기계	지적	청소상태 불량으로 청소 필요
		기계	지적	입구측 천정마감재가 바람에 파손되어 정비필요
청구아파트나들목	한강본부 치수과 (성동구 치수과)	토목	지적	측벽 하단부 대리석에 내부로부터 물이 샌 흔적, 정밀점검시 대리석 제거 후 콘크리트 표면상태 점검 요함	한강사업본부 소관시설물
		토목	권고	강변측에서 1.5m부근 하단부 양측대리석 붙임에 수직균열이 발생되어 있어 향후 유지관리 필요 및 정밀점검 시 유의
		토목	권고	강변측에서 3m부근 측벽에 수직균열이 발생되어있어(온도균열 가능성 있음) 유지관리 필요
		기계	지적	천정 측면부 L형강이 파손되어 탈락위험이 있으므로 조치할것
		기계	권고	암거 통로의 트랜치 커버가 불량하므로 제거요망
개화나들목	한강본부 치수과 (강서구 물관리과)	기계	지적	계단에 산화부식이 많이 진행되고 있으므로 녹제거 및 방청도색을 요함	강서구 물관리과-12701(‘16.7.21) 한강사업본부 소관시설물

붙임 : 지적(권고)사항 관련 사진 등 2부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 한강사업본부장(치수과장),강서구청장(물관리과장),성동구청장(치수과장)
전문관	김재영		시설안전팀장	안근		시설안전과장	12/22 고승효
협조자
시행	시설안전과-18796	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8222	/전송	02-2133-0766	/	jfgold@seoul.go.kr	/	대시민공개