문서번호	교량안전과-23538
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기술점검팀장	교량안전과장
유현선		박영권	12/22 박문희
협조

한강교량 보행환경 개선공사(마포대교) 최종하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

「한강교량 보행환경 개선공사(마포대교)」

최종하자검사 결과 보고

한강교량 보행환경 개선공사(마포대교)』에 대하여 최종하자검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

『동법』 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급비 10억원이상)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 한강교량 보행환경 개선공사(한강대교)

□ 시 공 사 : 진양건설(주) 대표 송병득(현(現) 위본건설(주) 대표 송병묵)

□ 공사기간 : 2007. 11. 29. ~ 2009. 12. 28

□ 도 급 비 : 12,100백만원

□ 하자담보기간 : 2009. 12. 29 ~ 2016. 12. 28.(7년)

※ 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부

□ 공사내용 : 전망쉼터 설치 4개소 등

Ⅲ		최종 하자검사 개요

□ 검사일시 : 2016. 12. 16(금)

□ 검 사 자 : 시설물 담당자, 마포대교 정밀안전진단책임기술자외 1인, 시공사 관계자

► 시설물 담당자 : 유현선

► 외부전문가   : ㈜한국구조물안전연구원 김대호

► 시공사 관계자 : 위본건설(주) 김내경

□ 최종 하자검사 사진

Ⅳ		점검결과

□ 보도확장 구간 철큰콘크리트 및 철골구조부 확인 결과 양호한 상태임

붙임  1. 하자검사 조서 1부.

2. 외부전문가 자문의견서  1부. 끝.