		중부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	이태원 주공아파트 공용급수관 교체공사 완료검사 (용산-135)

공용급수관 교체공사가 완료된 이태원 주공아파트 검사건은 현장민원과-34442

(2016.12.22)호로 기 검사 하였기 공사비를 지원코자 합니다.

가. 현황

접수번호	0912016076768
처리일자	2016년 12월 23일 09 시 48 분
공사장소	*******************************
소유자성명 (건물주)	************	연 락 처	**************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/12/22		검사일	2016/12/23		검사자	선우요섭
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	***********		주 소	***********************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	현장 육안검사
검사결과	공용급수관 교체공사 완공상태 검사 - 공사 품질 상태 : 적합 - 공사 완공 상태 : 적합				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							선우요섭				현장민원과장					12/23 김용운
협조자
시행			현장민원과-34478										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02)3146-2375							/전송			02)3146-2189					/	yosubss@seoul.kr													/	부분공개(6)