문서번호	급수운영과-6300
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤태현		03/20 김수영
협 조
	주무관		이승완

『2013년』상수도GIS 운영실적 평가결과 보고

북부수도사업소

(급수운영과)

“13년 상수도 GIS 운영실적 평가결과 조치계획”

Ⅰ		평 가 개 요

평가근거 : 2013년 GIS 평가 결과

대상기관 : 14개 사업소(수도사업소 8 ,아리수정수센터 6)

평 가 자 : 2명(본부 지리정보과 김영혁, 김동구)

평가내용 : ’13년 상수도 GIS 운영실적(’13. 1. 1 ~ 12 .31)

Ⅱ		평 가 내 용

평가 항목별 배점 및 취득점수

구 분	배점기준	취득점수	비 고
계	100	96.93
프로그램 활용	38	37.25
시스템 운영 관리	52	51.13
일반운영관리	10	8.55

프로그램 활용분야 : 38점

․ 시설물(밸브) 관리 : 자료제공 실태

․ 대형시설물 프로그램 : 공사정보 등 자료입력 및 제공실태

․ 공사관리 프로그램 : 공사정보 등 자료입력 및 제공실태

․ 급수공사 프로그램 : 프로그램 활용 및 자료제공 실태

․ 누수관리 프로그램 : 탐지현황 입력 및 자료제공 실태

시스템 운영 및 관리분야 : 52점

․ 데이터 정비 : 시설자료 입력, 기존관 DB 및 오류사항 정비실태

․ 데이터 관리 : 시설자료 샘플검사, 준공검사 전 GIS 업무담당 자료확인 여부

․ 정확도 개선사항 : 관로노출상태 측량여부, 속성자료 입력실태

일반 운영분야 : 10점

․ 교육시행 및 보안관리 실태 등

․ 대장관리 실태

․ 우수사례 및 시스템 개선 업무지원

점검결과 지적사항

․ 시설현황 관리분야 유지보수 내역 (5건 누락)

① 창동증압장 모터펌프수리 내역

② 쌍문2가압장 유출입밸브 설치 내역

③ 4.19증압장 모터펌프 설치 내역

④ 우이1,2증압장 모터펌프 설치 내역

⑤ 월계1,무수골증압장 모터펌프 설치 내역

GIS 운영실적 평점 및 순위

․ ‘12년도 : 96.48 (1위)

․ ‘13년도 : 96.93 (4위)

Ⅲ		향후 추진계획

GIS 운영실적 평가 지적사항에 대한 보완 작업 실시

․ ‘14년 4월 10일까지 보완 작업 완료

GIS 운영실적 평가 지적사항에 대한 자체 교육 실시

․ 대    상 : 사업소 공사 담당자, 시공업체 현장대리인(현장소장)

․ 교육시기 : ‘14.3.27일 이전 시행

․ 교육내용 :

- 상수도 시설자료 제출 : GIS현장조사서 자료15일이내 제출

- GIS 측량의뢰 및 시설자료 제공 철저

(제출서류 : 공사준공 배관상세도, 인입관개량내역, 철거폐쇄도,속성표)

- 공사관련 입력시 기본정보, 준공도서 ,준공자료 입력철저

- 상수도공사 시공자, 감리자(시설관리공단등),측량업체가 유기적인

협조체제를 유지하여 관로가 노출된상태에서 측량이 이루어지도록 조치