		강남수도사업소
CU########0#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(자곡동 440-18, 불출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028793186	고객접수번호	1002014009303
수용가명	이상천 외 1명	민원신청일	2014년 03월 20일
수용가주소	서울특별시 강남구 자곡로7길 32-4 (자곡동) ( 135 - 200 강남구 자곡동 440-18 )
신청인	심현수	신청인연락처	#############
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880406	기물번호	#########500
현장방문일시	17시 15분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	심현수	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	만기계량기 교체 후 앵글밸브 폐로 인한 불출수로 밸브 개관 조치 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					03/20 이경로
협조자
시행			급수운영과-5921										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)