문서번호	현장민원과-4752
보존기간	년
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/20 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.20)

2014.  3.  20(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.20(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	552	8	383	7	169
양 천 구	7	218	2	107	5	111
강 서 구	5	228	4	205	1	23
구 로 구	3	106	2	71	1	35

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	383	1	28	1	112	2	129	1	26	3	88
양천구	2	107	1	18		32		30		10	1	17
강서구	4	205		9	1	63	2	74		8	1	51
구로구	2	71		1		17		25	1	8	1	20

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	2	8	107	205	71	383
가옥 내	소 계	2	3	1	6	71	160	41	272
	화장실변기누수	1	2	1	4	47	88	13	148
	주방,부엌누수				0		5	7	12
	욕실,화장실배관		1		1	1	8	11	20
	보일러,온수배관				0	10	43	5	58
	수도꼭지고장	1			1	7	1	4	12
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	14		18
가옥 외	소 계	0	0	1	1	26	36	27	89
	수도계량기옆			1	1	14	16	9	39
	마당 수도 및 배관 노후				0	10	19	18	47
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	1	0	1	10	9	3	22
	단지내배관노후				0	2	3		5
	수도계량기옆		1		1	8	6	3	17
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	5	1	1	7	111	23	35	169
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	13			13
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	5	1	1	7	68	23	35	126
기 타				0	14			14