작 업 일 보(양천구 12월 23일 )

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	남한석	유명은	12/23 김정수

2016년 12월 23일 금요일 날씨 : 흐림	근무자	지방기계 6급	이 성 실
		지방위생 7급	남 한 석

접 수 현 황	접수건수	1 건	처리건수	1 건	미처리건수	0	누적건수	1 / 772
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□일반 작업현황 -이 물 질 : 목2동 131-8 ************************************ ( 13mm 계량기 퇴수 후 정상. ) □누수복구 □옥내 컨설팅 □관내순찰 : 사업소→강서로→등촌로→공항로→사업소
소 ․ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	1
인입관 누수	0	34
계량기 이상 ,동파	0	8
수 요 가(옥 내)
옥 내 누 수	0	42
옥내배관 노후	0	37
옥내배관 협소	0	5
옥내배관 동결	0	16
앵글밸브 조절	0	38
역류방지변 제거	0	113
앵글밸브 교체	0	19
밸브디스크 교체	0	39
앵글밸브 캡조임	0	52
밸브 손잡이교체	0	4
옥내 물탱크 사용	0	1
기 타	1	253
시 설 물 (담당자 인계)
제수변실 정비	0	0
제 수 변 조 절 ,점검	( 0 )	( 57 )
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	0	8
옥내, 옥외탐지이첩	0	1
누수복구 현장점검	( 0 )	( 1 )
옥내 컨설팅 점검	0	379
계	( 1 ) ( 0 )	( 772 ) ( 57 )