출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		12/23 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 12. 23 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 12. 23
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.12.23. 09:30~15:30
건 명	출장결과보고서( 독산배수지 수질검사 및 독산본동 982,밸브점검 )
내용	▶ 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생) 통수전 수질검사 - 독산동 982 ~ 독산동 977번지간(D=600, L=463m) - 독산3동 산10-2 ▶ 독산본동 982번지 밸브점검 - 독산본동 982 600/100mm 퇴수밸브 점검
비 고