함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검 결과 보고(원묵고등학교)

아리수 음수대 점검 계획과 관련하여 원묵고등학교에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

	원묵고등학교
정수기 사용 여부	사용함
음수대 청소 상태	양호
음수대 고장 여부	없음
음수대 철거 여부	없음

붙임 : 1. 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 음수대 관리카드 1부.  끝.

주무관	박윤선		주무관	박종일		시설관리과장	12/23 최명익
협조자
시행	시설관리과-36244	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)	/
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-1821	/		/	부분공개(7)