음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	급수운영과장
	남현우	12/23 代최용진

	명에 의하여 사업소 관내 설치된 아리수 음수대의 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016.12.23
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 남현우

보 고 내 용
일 시	2016.12.23
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(덕암초등학교 외 7개소)
내용	1) 시설명 - 덕암초등학교(음수대 14대) - 신화초등학교(음수대 15대) - 노원고등학교(음수대 28대) - 상계5동주민센터(음수대 2대) - 월계1동주민센터(음수대 3대) - 월계2동주민센터(음수대 2대, 정수기) - 하계1동주민센터(음수대 2대, 정수기) - 하계2동주민센터(음수대 0대) 2) 설치장소 - 시설 내 주요장소 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 없음 5) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 세부 점검표 6) 수도요금 감면대상 여부 - 덕암초등학교(감면대상) - 신화초등학교(감면대상) - 노원고등학교(감면대상) - 상계5동주민센터(감면대상) - 월계1동주민센터(감면대상)
비 고	-