지하철음수대 수질검사 결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	03/20 서경만

	명에 의거, 지하철 음수대 수질검사 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 20.
보고자 : 주무관 성명 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2014. 03. 20(목) 10:00 ~ 17:00

□ 점   검  자 : 수질팀 2명(정지진, 신찬식)

□ 점 검 사 항 : 지하철 음수대 수질검사

□ 점검 내용

가. 지하철 음수대 수질검사

□ 출장내용 및 결과

연번	검 사 지 점	탁도	염소	ph	철	구리	비 고	온도
4	성신여대 입구역(4호선)	0.16	0.23	7.1	불검출	불검출	합격	9℃
5	한성대 입구역(4호선)	0.19	0.13	7.1	불검출	불검출	합격	7℃

□ 결과조치 및 의견

-  현장 수질검사 결과는 관리자 및 관련부서에 통보하고자 함.  끝.