함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	요금과장
(경유)
제 목	수도계량기 고무패킹 불량설치에 따른 누수발생 알림

1. 고장(이상) 수도계량기 교체와 관련입니다.

2. 고장 수도계량기 교체요구(회전멈춤)와 관련 우리과 직원이 계량기 교체(2016.11.07.) 작업을 완료 하였으나, 고무패킹 불량 설치로 세대에 누수가 발생되어 수요가로부터 민원이 발생 된 사항입니다.

3. 계량기 교체 처리과정에 발생된 사항으로 시민편익 증진을 위한 사항임을 감안 적정한 요금조정이 될 수 있도록 적극 협조 조치하여 주시기  바랍니다.

-  수 요 가  -

****************************

***********************************************

○ 교체요구일 : 2016.10.04.

○ 교 체 일 자 : 2016.11.07.  끝.

	현장민원과장
주무관	최철우		현장민원과장	12/23 이상봉
협조자
시행	현장민원과-20369	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1713	/전송	02-3146-1728	/	ccwaa@seoul.go.kr	/	부분공개(6)