투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	교각내부 헌치 및 내공막기 변경 실정보고 승인 통보

□ 문서번호 : SMIH-14-20228

□ 작성일자 : 2014-03-20 04:03:44

1. 월드컵(감리) 2014-72호(2014.3.18.)호로 제출한 교각내부 헌치 및 내공막기 변경 실정보고에 대하여 아래와 같은 조건으로 승인하니 공사추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기술지원감리원 의견과 같이 프리캐스트 판넬이 걸쳐지는 지점부분(100mm)에 설치되는 전단마찰 철근은 가상의 전단파괴선을 교차할 수 있도록 배근하며 구조물 시공중 철저한 안전 및 품질관리 대책을 수립하여 시행하기 바람.  끝.

주무관							최진우			토목총괄과장					03/20 김영수
협조자
시행			토목부-5372									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 별관2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2542						/전송			02-3708-2599					/	cjw1116@seoul.go.kr												/	대시민공개