문서번호	현장민원과-20647
결재일자	2016.12.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
정상호		한병주	12/26 박철규
협조

『경남,롯데,상아아파트』

공용배관 교체공사 설계내역서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

북부수도사업소

『경남,롯데,상아아파트』

공용배관 교체공사 설계내역서 검토 보고

경남,롯데,상아아파트 노후 급수배관 교체공사 신청에 따라 제출된  설계내역서를 검토하고 조치계획을 보고 드림

□ 개 요

○ 아파트명 : 경남,롯데,상아아파트

○ 주    소 : 노원구 섬밭로 265(중계동 505)

○ 건물현황

- 건축규모 : 15개동 1,890세대(15층)

- 허 가 일 : 1987. 11. 02.

- 사용승인 : 1989. 06. 29.

- 세대현황

구분	규모	세대수	비 고
15개동	1동~3동 5동~12동 14~17동	1,890	연면적 : 178,809.33㎡

□ 추진사항

○ 공용배관 현장 조사 : 2016. 01. 20

- 조 사 자 :  시설주사 장용수, 지방기계운영주사보 안광성

- 조사결과 및 조치내용 : 공용배관이  아연도강관으로 현재 부식이 진행되고 있으며 누수도 발생되고 있어 노후배관을 교체토록 아파트관리소장 및 입주자대표회의에 안내하고 공사비지원절차 및 지원금액 산정방법 등 안내

○ 공사비 지원신청 : 2016. 12. 05

○ 수도배관교체공사 설계서 제출 : 2016. 12. 22

□ 공사현황

○ 재질 및 연장 : 스테인레스관  L = 25,060m

< 단위 : m >

구분	계	기계실/옥외급수관공사	지하층급수배관공사	입상급수배관공사	급수계량기주위	기계실/옥외급탕배관	지하층급탕	입상급탕	급탕계량기주위	인입관배관
계	25,060	910	2,032	4,793	1,704	1,828	3,700	7,980	1,512	601
ø15	3,735		383		1,704		136		1,512
ø20	4,373		31	239		213	285	3,574		31
ø25	1,789			576		192	64	957
ø30	1,572	207	27	787				551
ø40	5,593			1,671		403	1,846	1,673
ø50	3,386	35	305	1,278		314	323	1,131
ø65	866		234	242			296	94
ø80	2,303	216	954			383	750
ø100	691	265	98			323				5
ø125	122	122
ø150	538	56								482
ø200	92	9								83

○ 공사비

구 분	******	업 체	대표자	기 간	비 고
계	*************
설 계	*********	㈜건화엠이씨	이성희	‘16. 3. 28 〜 ’16. 4. 20
감 리	**********	㈜신일이엔씨	최문홍	‘16. 12. 1 〜 ’17. 4. 30
배관교체	*************	㈜피닉스선설	송석재	‘16. 12. 1 〜 ’17. 4. 30	지역난방 1차측 배관공사포함

※ 공사비 부가세 포함금액

□ 지원금 검토

○ 공사금액 ****************

○ 검토결과

구분	설계서공사비	사업소검토공사비	비고
***	*************	*************	*********** ************** *****************

○ 지원금검토

********************************************************

****************************************************

*************************************************

*******

****************************

***********************************

□ 향후계획

○ 옥내급수관 개량지원 심의위원회 개최 : 2016. 12. 29.(목)

○ 공사비 지원 승인 통보 : 2016. 12. 30

○ 준공예정일 : 2017. 04. 30

○ 준공검사 : 2017. 05. 02

○ 공사비지원 : 2017. 05. 08

*붙임  1. 옥내급수관 공사비 지원신청서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 컨설팅보고서 1부.

4. 설계내역검토서 1부.

5. 공사예정도면 1부. 끝.