소방활동 자료조사서

담당자	1팀장	센터장	결재
김광식	소호영	03/20 박희기

1. 일반현황

대상명	미지디엔씨 (로우폴리스)	위 치	노원구 화랑로 449-7		전 화	######## #############
관계인	김재규	소방안전 관리자	김병기	상 주 인 원	3(직원)+79(오피스텔)	수 용 인 원	500명
주용도	판매 및 영업시설	취 약 장 소		지하층 기계실
건 물 구 조	양식 RC조 슬리브가 13/3층 연면적:5662.6㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 연결송수관 및 스프링클러 송수구 관리철저 지도함
연소확대요인	- 연소 확대요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 도시가스사용(난방용)	특이사항 없음
화기취급상황	- 도시가스 안전취급토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 소방차 및 특수차 부서가능	특이사항 없음
긴급 통행	- 특이사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	- 건물계단이용 피난층으로 인명구조 가능함	특이사항 없음
비상용승강기 및 피난계획	- 특이사항 없음
소화용수시설	- 주변 소화전 사용가능 여부	사용 가능함
기타 조치사항	- 관계자에게 화재예방토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년    3월   20일

조사자 소속 :        계급  소방위 성명 김광식(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2