	영등포소방서
수신	영등포구청장(가정복지과장)
(경유)
제목	방염성능검사 여부 확인결과 통보(평강어린이집)

1. 가정복지과-64192(2016.12.20.)호“어린이집 대표자변경인가 관련 방염성능검사 등 협조요청”와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 ****에 대한 방염성능검사 확인 결과를 다음과 같이 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 확인일시 : 2016. 12. 23.(금)

나. 소 재 지 : *************

다. 확인결과

대 상	민 원 인	방염성능검사 대상 여부
평강어린이집	*** ***************	방염처리 필요한 물품 있으나 방염 미처리됨 방염도료 또는 방염필름으로 방염처리 하도록 지도함

끝.

	영등포소방서장
담당자	채우병		검사지도팀장	현동욱		예방과장	전결 12/26 代윤선식
협조자	담당자	양길남
시행	예방과-29604	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)2632-0119	/전송	02)2637-3119	/	nacwb@seoul.go.kr	/	부분공개(6)