함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	세종포천 고속도로(14공구)건설공사 관련 의견회신

1. 한국도로공사 건설처-6442(2016.12.13.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 시행하는 세종포천 고속도로(14공구:고덕대교) 건설공사와 관련하여 아래와 같이 우리 본부 의견을 알려드리오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 당 공사구간은 강북 통합취수장의 도수관로로써 종로구 등 10개구 160만여명의 급수를 공급하기 위한 주요 관로임.

나. 고덕대교 본교 교각 P4,P5 및 남구리램프-E교 교각 P2, P3 등 도수관로와 인접한 가시설물에 의한 도수관로의 안정성 등 영향여부에 대한 기술사의 전문검토가 선행되어야 함.

다. 해당 가시설물은 강북정수센터 직원 입회하에 시험굴착 실시한 후 설치를 하여야 하며, 설치 공사시 도수관로의 영향이 없도록 무진동 공법으로 시공하여야 함.(강북정수센터에서는 도수관로 인접하여 설치시 현장입회 등 적극 협조)

라. 해당 구간에 계측기(진동, 변위측정 등)를 설치하여 이상유무를 지속적으로 감시하여 안전사고가 발생되지 않도록 조치하고 정밀하게 시공될 수 있도록 통보.

붙임 : 설계도면 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	한국도로공사사장,강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	홍석현		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	12/26 代김영삼
협조자
시행	시설관리과-11758	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1532	/전송	02)3146-1429	/		/	부분공개(5)