문서번호	정수시설과-4213
결재일자	2016.12.26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김영민		김긍채	12/26 박기석
협조

2016년 하반기 자동제어설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 하반기 자동제어설비 점검 결과 보고

감시제어설비의 데이터(디지털값, 아날로그값)에 대한 정확도 및 신뢰성을 확보하여 정수 생산에 효율성을 높이고, 감시제어 시스템을 최적의 상태로 유지코자 하반기 점검을 실시하고 결과를 보고함

□ 점검대상

○ 자동제어설비 : 10개소 803Point

○ 수질계측설비 : 원수탁도계외 16종 166Point, 수위계 148Point

□ 점검내용

○ 점검기간 : 2016. 12. 19 ~ 12. 23

○ 점 검 자 : 김영민외 3명(전철호,송여배,강병우)

○ 점검내용

- 점검 List에 의거 점검

- 각 현장 신호값 계측후 정상여부 판단

- 계측기 및 신호변환기의 정상 작동여부

○ 점검방법

- 테스터로 전류 측정(4 ~ 20mA)

- 경보설정치 비교 점검

- 통신 및 외관상태 점검

□ 점검결과 : 이상없음

붙 임 : 1. 자동제어시스템 점검결과 리스트 1부.

2. 현장점검 사진 1부.  끝.