<별지 제88호 서식>

물품 검수(TMS 소모품 구매 수리 16-12) 조서

문서번호	운영과-4793

결재	주무관	주무관	운영과장
	박정호	代박정호	12/26 김웅남

계 약 건 명			TMS 소모품 구매 수리 (16-12)
납 품 자			상 호			씨이브이티						성 명		남 궁 금
지 급 금 액			금 이백구십칠만원정 (￦ 2,970,000원)
계약체결년월일			2016년 12월 13일
납 품 기 한			2016년 12월 30일
납 품 년 월 일			2016년 12월 20일
검사(수)년월일			2016년 12월 22일
검사(수) 장 소			난지물재생센터 운영과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ○ ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 12월 일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	운영		과	공업6	직급	성명	박정호		박정호		代박정호
	검수자			국	운영		과	공업8	직급	성명	최영진		최영진

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	통신측정선로 점검 수리 14com, 25pit	ea	300,000	1		1
2	D/L선로 점검 수리 D/L, 산업용 21	ea	150,000	1		1
3	SUS 316 체인 9mm, 6m	ea	180,000	2		2
4	SUS 316 체인 9mm, 1.5m	ea	45,000	4		4
5	SUS 316 샤클 5/16	ea	8,000	20		20
6	SUS 316 클립 5/16	ea	5,000	20		20
7	자료백업시스템수리 220V, 백업카드	ea	300,000	1		1
8	멀티통신포트 수리 8 port	ea	200,000	1		1
9	자료수집기 보드 data 제어 32bit	ea	490,000	1		1
10	자료수집기 카드 통신제어용	ea	460,000	1		1
	이	하		여		백

□ 검수사진

TMS 측정 및 통신선로 점검 수리

TMS 자료수집 컴퓨터 수리