	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 1월 중 비상소화장치 점검 계획

1. 「2016년도 소방재난 업무가이드」 재난대응행정편  “제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위와 관련 북가좌119안전센터 2017. 1월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2017. 1. 2 ~ 1. 31

나. 점 검 자 : 센터장(당번 팀장), 펌프차 및 이륜 승차대원

다. 점검대상 : 비상소화장치 19개소 - 붙임참조ㅗ

다. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 손ㆍ망실여부

2) 함내 청소 및 비품 정리 확인

3) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

4) 소방통로 확보 및 불조심 홍보활동 전개 및 장애물 단속 □ 제거

5) 열쇠 관리 상태 및 기록 유지

6) 기타 화재예방 및 소방활동 홍보 등

붙 임 : 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	황지웅		3팀장	이수영		119안전센터장	12/27 윤산호
협조자
시행	북가좌119안전센터-5921	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-3144-1198	/전송	02-	/		/	대시민공개