2016년 하반기 정기하자검사(전기분야)

문서번호	시설개선과-14343
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		이용진		박관현		12/27 代박관현

□ 2016년 상반기 정기하자검사 대상 : 28건

○ 검사조서 작성 : 15건

○ 검사조서 생략 : 13건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 15건

사 업 명	잠실야구장 태양광발전설비 구매(조달)
계 약 자	(주)가람이앤씨 대표 김성수
계 약 금 액	금180,900,000원
준 공 검 사 일 자	2014.01.07.
하자담보 책임기간	2014.01.07. ~ 2017.01.06.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	태양광발전설비 설치 50KW, 모니터링시스템 1식
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 UPS실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금145,800,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.13.
하자담보 책임기간	2015.02.13. ~ 2017.02.12.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	고압배전반 2면, 변압기반(1,500KVA) 2면, 고압반 개조 1식
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실보조경기장 바변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	청석전기(주) 대표 노공환
계 약 금 액	금166,800,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.24.
하자담보 책임기간	2015.02.24. ~ 2017.02.23.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	배전반 6면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 외 1개소 전동기제어반 제작구매설치
계 약 자	(주)일산전기 대표 이완해
계 약 금 액	금128,700,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.24.
하자담보 책임기간	2015.02.24. ~ 2017.02.23.
하 자 검 사 일	2016.12.20.
사 업 개 요	실내체육관 및 제1수영장 MCC반 교체설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실보조경기장 마변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)동보파워텍 대표 심승용
계 약 금 액	금152,800,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.24.
하자담보 책임기간	2015.02.24. ~ 2017.02.23.
하 자 검 사 일	2016.12.20.
사 업 개 요	배전반 6면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 외 1개소 플라이휠 UPS 구매설치
계 약 자	모다정보통신(주) 대표 김종세
계 약 금 액	금1,025,043,070원
준 공 검 사 일 자	2015.02.25.
하자담보 책임기간	2015.02.25. ~ 2017.02.24.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	잠실야구장 750KVA×2조, 목동야구장 750KVA×1조
검 사 결 과	하자보수 처리 중(잠실 UPS 무부하 시험 운전 중)

사 업 명	잠실주경기장 전광판변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)비츠로테크 대표 유병언
계 약 금 액	금113,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.15.
하자담보 책임기간	2015.06.15. ~ 2017.06.14.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	수배전반 5면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 가, 나변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)일산전기 대표 이완해
계 약 금 액	금439,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.15.
하자담보 책임기간	2015.06.15. ~ 2017.06.14.
하 자 검 사 일	2016.12.20.
사 업 개 요	가변전실 수배전반 9면, 나변전실 수배전반 9면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 다, 라변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금540,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.29.
하자담보 책임기간	2015.06.29. ~ 2017.06.28.
하 자 검 사 일	2016.12.20.
사 업 개 요	다변전실 수배전반 8면, 라변전실 수배전반 14면 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실운동장 고압케이블 교체공사
계 약 자	성산콘트롤 대표 성홍구
계 약 금 액	금798,493,690원
준 공 검 사 일 자	2015.09.07.
하자담보 책임기간	2015.09.07. ~ 2017.09.06.
하 자 검 사 일	2016.12.20.
사 업 개 요	주경기장 주변전실 → 각 지구변전실간 고압케이블 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 D타워 변전실 외 1개소 배전반 제작구매 설치
계 약 자	(주)신한중전기 대표 라봉수
계 약 금 액	금144,000,000원
준 공 검 사 일 자	2016.04.04.
하자담보 책임기간	2016.04.04. ~ 2018.04.03.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	전기실 수배전반 교체(고압반 6면, 저압반 2면, MCC반 1면, 분전반 27면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 수배전반 제작구매 설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금478,000,000원
준 공 검 사 일 자	2016.05.17.
하자담보 책임기간	2016.05.17. ~ 2018.05.16.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	전기실 수배전반 교체(고압반 9면, 저압반 8면, 조명반 1면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 전기실 케이블 교체공사
계 약 자	주식회사 광성기전 대표 김연
계 약 금 액	금72,950,000원
준 공 검 사 일 자	2016.05.26.
하자담보 책임기간	2016.05.26. ~ 2017.05.25.
하 자 검 사 일	2016.12.23.
사 업 개 요	전기실 수배전반 교체에 따른 케이블 트레이 신설 및 케이블 포설
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실종합운동장 주변전실 수전설비 이중화
계 약 자	대신파워텍(주) 대표 김춘원
계 약 금 액	금83,000,000원
준 공 검 사 일 자	2016.07.22
하자담보 책임기간	2016.07.22. ~ 2018.07.21.
하 자 검 사 일	216.12.23
사 업 개 요	주경기장 수배전반 이중화(LBS, PF, VCB, MOF 총4면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	제2수영장 외 1개소 MCC판넬 제작설치
계 약 자	청석전기(주) 대표 노공환
계 약 금 액	금102,000,000원
준 공 검 사 일 자	2016.09.06
하자담보 책임기간	2016.09.06. ~ 2018.09.05
하 자 검 사 일	216.12.23
사 업 개 요	제2수영장 기계실 MCC 7면 및 분전반 5면, 주경기장 기계실 MCC 4면 교체
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 13건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실야구장 태양광발전설비 현황판 제작설치	2014.02.05.	㈜가람이앤씨 김성수	13,200,000	2017.02.04.	이상없음
제1수영장 분전반 제작구매	2015.01.30.	동일산전(주) 이복현	5,782,000	2017.01.29.	이상없음
잠실주경기장 분전반 제작구매	2015.03.19.	(주)신한중전기 백문현	18,900,000	2017.03.18.	이상없음
잠실실내체육관 외 1개소 분전반 제작구매	2015.04.20.	경인엔지니어링(주) 정재원	18,400,000	2017.04.19.	이상없음
무정전전원공급장치 등 구매	2015.04.30.	국제통신공업(주) 김성조	24,743,000	2017.04.29.	이상없음
잠실주경기장 행사용 분전반 제작구매	2015.08.24.	경인엔지니어링(주) 정재원	19,000,000	2017.08.23.	이상없음
잠실실내체육관 분전반 제작구매	2015.11.03.	경인엔지니어링(주) 정재원	19,000,000	2017.11.02.	이상없음
잠실야구장 지하층(PIT층) 전등설치공사	2016.03.08	세현전력주식회사	20,100,000	2017.03.07	이상없음
제3풋살경기장 조명설비 원격제어시스템 제작설치	2016.04.12	㈜대청시스템스	10,961,000	2018.04.11	이상없음
잠실주경기장 BC구역 석면철거 전기공사	2016.05.23	주식회사 대양종합전기	19,500,000	2017.05.22	이상없음
제1수영장 기계실 환기휀 전원공급공사	2016.12.20	오로라전기	8,500,000	2017.12.19	이상없음
잠실종합운동장 이중화 수전설비 감시제어시스템 제작설치	2016.10.05	㈜대청시스템스	11,920,000	2017.10.04	이상없음
잠실제2수영장 체조관 석면철거 전기공사	2016.12.22	오로라전기	21,100,000	2017.12.21	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2016년 12월 27일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	탁현수		탁현수