문서번호	환경정책과-21639
결재일자	2016.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		에너지효율화팀장	환경정책과장
김금호		이광재	12/27 정환중
협조

중소형 건축물 에너지점검 가이드라인 마련 자문회의(2차) 결과보고

2016. 12

환 경 정 책 과

중소형 건축물 에너지점검 가이드라인 마련 자문회의(2차) 결과보고

중소형 건축물 에너지점검 가이드라인(안)에 대해 관련분야 전문가 의견수렴하고자 회의개최(2차)하고 결과 보고함

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016. 12. 14(수) 10:00~11:30

○ 장    소 : 기후환경본부 11층 회의실

○ 참 석 자

- 서울시 건축기획과 이성호 팀장

- 한국에너지공단(서울지역본부) 진중용 차장

- 한국건설기술연구원 이승언 박사

- ㈜아텍에너지 길동식 이사

- 한국에너지기술인협회 오중구 사업본부장(*가이드라인(안) 발표)

○ 내    용

- 중소형 건축물 설비에 대한 에너지 점검항목 적정 여부

- 시설물 관리자가 자체 점검할 수 있도록 기술되어 있는지 여부

- 공공기관 에너지절약 체크리스트 항목 검토 등

□ 주요 전문가 의견

○ 연면적 3천㎡ 미만의 중소형 건축물 에너지점검 내용으로 적정한 수준임.  단, 점검표는 데이터베이스화하여 향후 분석 및 개선정보 도출 위해 활용 필요

○ 에너지사용량을 면적당(㎡)사용량으로 관리하여 용도별 비교를 통해 에너지 소비 많은 건물 효율개선 추진토록 함

○ 점검주기(시기)와 보고시기 구분 필요 → 연1회(2월)

○ 보일러 등 난방설비는 연비관리 필요하며, 펌프설비는 부하율 측정토록 함

○ 태양광은 모듈측정전악과 인버터 입력전압간 허용범위 확인하며, 지열설비의 경우, 수직U자간 지중열교환기 파이프내 유량 불균형 등 확인

□ 검토자 의견

○ 각 분야별 제시된 전문가 의견 검토하여 반영 가능한 부분은 가이드라인에 반영

□ 소요예산

○ 회의참석 수당 : 400천원

- 400,000원 = 100,000원× 4인

※ 예산과목 : 에너지이용합리화 사회복지시설 등 공공건물 에너지효율화사업 사무관리비(100-201-01)

□ 붙  임 1. 회의참석자 서명부 1부

2. 참석자 검토의견 2부(*참석자 중 2명 제출)  끝.