문서번호	시설과-7356
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	시설과장
이주상		김희곤	12/27 진병규
협조

어린이놀이터 놀이시설 일제 점검.정비결과 보고

2016. 12

어린이놀이터 놀이시설 일제 점검.정비결과 보고

어린이 놀이터 시설안전,위해여부 등 놀이시설을 일제히 점검.정비를 실시하고 결과를 보고함

점검.정비기간 : 12. 22 ~ 12.27

놀이시설 안전점검  : 12. 22 ~ 12.23

놀이시설 및 부속시설 도색 및 세척.정비 : 12.26 ~ 12.27

대  상 : 보라매공원 어린이놀이터

점검자 : 놀이시설 담당(팀장)

중점점검 사항

바닥재탄성, 바닥면 패임, 이물질(유리,돌부리), 모래상태

시설물파손.마모, 볼트풀림, 이완, 기초노출, 기능(가동)상태, 견고성, 각종 위         해 여부 등 안전상태

놀이터 청소 및 편의시설 파손, 청결 상태

놀이시설 이용자 이용불편 및 민원사항 등

정비결과 및 조치사항

놀이시설(기구) 일제 세척 : 놀이시설 8종 23개시설

편의시설(의자,음수대,앉음벽,쉘터,파고라 등 )일제 세척 및 오일스텐 도색       1 종  9개 시설

모래정지(평탄)작업실시 및 이물질 제거

향후 관리(보고자 의견)

시설물 점검결과, 시설물파손, 기능불량, 위해요소는 없으며 전반적으로 양호한 상태임

일일 청소, 점검을 정기적으로 실시하여 이용자 안전 사고 방지 및 편의 증        진에 만전을 기하고자 함

지속적인 놀이시설 (청소, 정지, 교체)관리로 이용시민 편의증진 도모