아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-20549

결재	주무관	현장민원과장
	황현주	12/27 이상봉

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 배밭어린이 공원 외 3개소를 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016. 12. 27
복명자 : 7급 성명 : *****

복 명 내 용
조사일시	2016. 12.27
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서 (오봉산어린이공원외3개소)
내용	송파구 관내 음수대 설치 공원을 방문하여 실태를 점검하고, 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소 ○ 오봉산어린이 공원 : 서울시 송파구 석촌동 162 (설치 : 1대) ○ 아름 어린이 공원 : 서울시 송파구 석촌동 289-3 (설치 : 1대) ○ 방이 공원 : 서울시 송파구 방이동 52 (설치 : 1대) ○ 방이고분군 공원 : 서울시 송파구 방이동 125 (설치 : 1대) 2. 점검내용 ○ 공원 음수대 시설 및 관리현황 조사 - 청결 상태 및 시설물 파손여부 - 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부 - 수질검사 여부
비 고	* 동절기 동파예방으로 단수조치 및 관리 상태 양호

※ 붙 임 : 1. 공원 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 아리수 음수대 관리카드 4부. 끝.