		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(대현동 40-20)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003890474	고객접수번호	0962016102014
수용가명	조흥숙	민원신청일	2016년 12월 26일
수용가주소	서울특별시 서대문구 신촌로 173-2 (대현동) 공차(커피전문점) ( 03766 서대문구 대현동 40-20 공차(커피전문점) )
신청인	이재구	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19720530	기물번호	*********59
현장방문일시	12시 30분	현장출동자	이용주
입회자	이재구	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	수요가 귀책 사유 안내(내부 배관 노후안내)

끝.

주무관							이용주				현장민원과장					12/27 代고재창
협조자
시행			현장민원과-32303										(						)		접수												(						)
우	03635					서울시 서대문구 통일로 26길 41 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02)3146-3740					/	ylee6101@seoul.go.kr													/	부분공개(4,5)