문서번호	급수운영과-31961
결재일자	2016.12.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장
김찬모		12/27 박길영
협조

예비준공검사 결과보고

(홍은배수지 1지 내부 방수, 방식공사)

2016. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

예비준공검사 결과 보고

홍은배수지 1지 내부 방수, 방식공사에 대한 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함.

▢ 공사개요

◯ 공   사  명 : 홍은배수지 1지 내부 방수, 방식공사

◯ 계 약 기 간 : 2016.09.09~2016.12.30

◯ 계 약 금 액 : 221,083,000원

◯ 계   약   자 : ㈜건인씨엔알  대표 차창진

▢ 예비준공검사 현황

◯ 일 시 : 2016. 12. 27(화)

◯ 예비 준공 검사자

- 발주청 : 급수운영과 시설주사    김찬모

- 입회자 : (주)이준엔지니어링      최종복

◯ 예비 준공검사 내용

위 치	공 종	시공상태	비 고
홍은배수지 (1지)	천정 및 기둥(배관) 도장방식	적 정
	벽체 패널방식	적 정

붙 임 : 예비준공검사 사진 1부.   끝.