문서번호	물순환정책과-23384
결재일자	2016.12.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	12/27 안대희
협조
	담당자		이새봄

『답십리동 530-4 도시형생활주택 등 신축공사』

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

2016. 12.

물순환정책과

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 답십리동 530-4 도시형생활주택 등 신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 동대문구 답십리동 530-4

○ 건축규모 : 사업면적 1,376.10㎡, 건축연면적 13,997.03㎡

○ 거주인구 : 사업 후 증가

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	0세대	0명	근린생활시설
사업 후	160세대	160명	원룸 세대당 1명

○ 오폐수처리 : 중랑물재생센터(분뇨처리포함)

□ 배출부하 할당

○ 할당방법 : 수질오염총량검토서 참조(붙임)

○ 할당결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
답십리동 530-4 도시형생활주택 등 신축공사	한강H	2018	BOD	0.00	0.00	0.00	점·비점 사업후감소
			T-P	0.000	0.000	0.000	점·비점 사업후감소

□ 행정사항

○ 배출부하량 할당 검토결과 통보 : 자치구 인허가 부서

- 단, 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대 등 사업 변경시 추가 할당

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.