화재방어 검토회의 결과

	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
		이향우	김주섭	12/27 배영우

Ⅰ. 화재발생 일반현황

구 분	주 요 내 용
발화일시	2106.12.23. 12:20		완진일시	2016.12.23. 12:49
처 종	차량(쏘렌토)		장 소	**************
건물구조	철콘조 5/1층 연면적 1,051.89㎡
피해상황	인명피해	없음
	재산피해	******************************
동원현황	인 원 : 4명, 차량 : 1대(펌프)

Ⅱ. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용
개최일시	2016.12.26. 21:00~21:30	참석인원	********************************* ********************)
출동로 선정	고덕안전센터→동부기술교육원사거리→길동역→현장	차량부서	건물전면 도로상
진입 및 현장활동	○ ***************************** 쏘렌토 차량에서 화재가 발생했다는 신고로 관할대인 길동대가 성내동 화재현장에서 활동중이어서 고덕대가 선착대로 도착하여 활동함 ○ 현장 도착시 보닛이 열려있고 소화기를 분사한 흔적과 차량운전석에서 회색연기가 발생하고 있던 상황으로 운전석 확인한 바 전면왼쪽 하단부 퓨즈박스 내부에서 불꽃과 연기가 관측됨 ○배터리(-)극 제거후 40mm수관 1본 전개하여 방수 실시하여 완진함 ○모든 현장활동 마치고 지휘차에 현장 인계후 인원, 장비 회수 이상없이 귀소.

출동대원 안전확보	○ 진압대원 - 방화복, 헬멧, 방화두건, 랜턴, 공기호흡기, 장갑, 무전기 등 개인보호장비 완전장착 ○ 기관원– 헬멧, 안전모, 장갑, 소방용수확보 및 외부인통제 실시함
잘한점	○ 화재발생 즉시 현장까지 신속한 도착으로 피해 최소화 ○ 화점에 집중방수 실시로 불필요한 수손피해 방지 ○ 신속하고 적절한 화재진압으로 화재의 연소확대 저지 ○ 화재진압후 현장주변 정리 및 경계관창 배치 ○ 화재현장에서의 맡은 바 개인 임무 성실히 수행 ○ 화재현장 보존 및 안전조치 등 현장지휘팀 현장 인계 ○ 유관기관(경찰) 등 연락망을 통하여 신속한 상황전파
문제점	○ 특이사항 없음.

끝.