문서번호	급수운영과-25810
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	이승우	12/27 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 12월 26일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		-		정일용
탐지구역				서초가03블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초가03		관 로 (지하식소화전 누수)		강남구 테헤란로 33길 32일대 (역삼동 672-5번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 지하식 소화전누수, 탐지반 자체 지수조치 완료.							100mm지하식 소화전
청담01-04		민 원 (불용관 배관탐지)		강남구 삼성로 116길 8일대 (삼성동 70-3번지)		건물 신축공사장내 불명수 유입민원, 15mm아연도 불용관 분기부 배관탐사 시행완료.							15mm불용관
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							51건
서초	이천구 노용해				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.