	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(변경)

1. 고척119안전센터-771(2014.2.25)호“2014년 3월중 소방용수시설 일제점검, 정비계획보고”와 관련입니다.

2. 2014년 3월중 일제 소방용수시설 조사 중 아래와 같이 고장 용수시설이 발생하였기에 보고합니다.

가. 대  상 : 공설소화전 587호 등 2개소

나. 조사자 : 1팀장 이기평 외 4명

다. 고장내용

관리 번호	위 치 ( 상호명 )	구 분		사용 여부	고장내용	조사일	비고
		지상식	지하식
587	구, 고척로52가길34 (고척동161-19 주택앞)		○	사용가	배수불량	2014/3/11
2018	구, 고척로48길30 (고척동164-23 공원수퍼앞)		○	사용불가	관구 찌그러짐	2014/3/12

※ 변경사유 : 기 보고된 고장대상중 공소 1777호 재확인한 바, 양호하여 고장용수시설 대상에서 삭제

라. 조치계획 : 고장내용 소방행정정보시스템 입력 및 본서(대응총괄팀) 보고

붙임  고장발생내역 1부.  끝.

담당자	최진수		1팀장	이기평		119안전센터장	03/20 지동호
협조자
시행	고척119안전센터-1095	(		)	접수		(		)
우	152-830	서울 구로구 고척2동 164~169 고척2동 165-5(고척로195)	/
전화	02-2616-0119	/전송	02-2618-3104	/	weed2111@seoul.go.kr	/	대시민공개