“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	성북소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 차고문(펌프차,탱크차 출입용) 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 『소방행정편 13항 공유재산관리』

나. 소방행정과-231(2016.1.8.)호『2016년도 소방장비 관리운용 자체 기본계획 알림』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리․운용 중인 청사 차고문이 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

고장대상	청사 차고문(펌프차,탱크차 출입용) 고장
설치업체	㈜ Blue kostec
관리부서	돈암119안전센터
고장일시	2016.12.23.(금)
고장내용	차고문 개.폐시 와이어가 와이어 드럼을 이탈 감김으로 와이어 짧아져 끊어짐 현상 추정 및 차고문 낙하시 충격으로 인한 1단(최하단) 문짝 부분 찌그러짐
담당자 의견	정비업체(㈜ Blue kostec)에서 방문수리 요함
조치사항	정비업체(㈜ Blue kostec)에 점검 및 수리의뢰 요청 - 정비업체 지방출장으로 인하여 익일(2016. 12. 24.(토)) 오전 09시경 방문 예정

붙임 : 차고문 고장발생 보고서 1부. 끝.

	돈암119안전센터장
담당자	고동욱		1팀장	이연우		119안전센터장	12/27 유기선
협조자
시행	돈암119안전센터-5699	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 (삼선동4가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	sundunggo@seoul.go.kr	/	대시민공개