문서번호	품질지도과-2371
결재일자	2016.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김태묵		이창훈	12/23 代김원영
협 조

「2016년 KOLAS 내부심사」 권고사항 조치결과 보고

(권고사항 3. 품질문서 개정 식별표시)

2016. 12.

품질시험소

(품질지도과)

「2016년 KOLAS 내부심사」 권고사항 조치결과 보고

2016년도 KOLAS 내부심사 결과 권고사항(품질문서 개정 식별표시)에 대하여 시정 조치하여 공인시험기관 운영에 만전을 기하고자 합니다

Ⅰ	내부심사 개요

심사일시 : 2016. 11. 24(목)

심사장소 : 2층 회의실

심사구분 : 정기심사(년 1회)

심사팀구성

○ 심사팀장 : KOLAS 선임평가사 유태현 <(주)한국공업기술원>

○ 심 사 원 : KOLAS 평가사 정호곤 <태영기술경영연구원>

Ⅱ	내부심사 결과

(권고사항 3) 품질문서 개정 식별표시

○ 품질문서 변경 시 문서관리 절차서 나(2)항에 따라 글자에 음영을 넣어 나타내고 있으나, 글자에 대한 식별이 명확하지 않아 밑줄 등 다른 방법을 채택하도록 권고함.

Ⅲ	조치 방안

권고 원인

○ 품질문서 변경 시 글자에 음영을 넣어 나타낼 경우 음영부분의 글자 식별이 불명확함.

조치 방안

○ 품질문서 변경 시 글자에 음영 대신 붉은 색으로 표시하여 식별이 명확하도록 문서관리 절차서에 반영

Ⅳ	조치 결과

○ 문서관리 절차서에 품질문서 개정 식별표시 변경

구 분	내 용	비 고
당 초	5. 나. 문서변경 (2) 매뉴얼의 개정본을 인쇄할 때는 개정일자와 관련근거를 표기하여야 하며 개정본의 표시는 글자에 음영을 넣어서 나타낸다.
변 경 (수정)	5. 나. 문서변경 (2) 매뉴얼의 개정본을 인쇄할 때는 개정일자와 관련근거를 표기하여야 하며 개정본의 표시는 글자를 붉은 색으로 표시하여 나타낸다.	내용 수정

붙 임 : 1. 문서관리 절차서 1부.    끝.