문서번호	기전과-16383
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		12/26 최태용
협조

『2016년 교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 완료 보고

2016. 12.

동부도로사업소

(기전과)

『2016년 교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 완료 보고

『2016년 교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)』작업지시(4차) 사항에 대한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1		관련근거

4차 작업지시〔2016년 교량경관조명 유지보수공사(연가단가)〕

❍ 기전과-16016(2016. 12. 16.)

2		공사개요

공 사 명 : 2016년 교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

계 약 자 : 더좋은생활(주) 대표 유승만

계약금액 : 금17,460,000(금일천칠백사십육만원)

설계변경금액 : 금26,081,000(금이천육백팔만일천원)

3		작업지시 사항(4차) 및 결과보고

구분	작업지시	작업결과	공정율(%)
작업지시 4차	-잠실대교 교량상판 경관조명등기구 교체(20등) ▸메탈등 투광기 → LED경관조명등	-LED경관조명등기구 교체 ▸LED 150W 20등	100

작업(4차) 물량 내역

구분		단위	수량	비고
공 종	규 격
투광기 교체	400W이하	개	20

4		향후계획

상기와 같이 공사물량 반영 후 준공처리

붙  임 : 작업사진(4차) 1부.  끝.