	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보수완료 소화전 현장검수 실시 계획보고

1.재난관리과-9463(2016.12.26.)호 “보수완료 소화전 현장검수 실시알림”과 관련입니다.

2. 위 와관련 우리119안전센터 관내 보수완료 소화전에 대한 현장검수를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가.대상

1)보수:방화 4개소

나. 조사방법 : 센터장(팀장)책임하에 자체계획 현지확인 검수실시

200012.20008.200025.200013.해당담당자 검수실시

다. 검수사항

※ 검수기준: 소방기본법 시행규칙 제6조「소방용수시설 설치기준」

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식 활용하여 1. 6.(금)한 보고 철저[붙임1,2]

2) 행정정보시스템 입력 철저

3) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개 ․ 폐 요망

붙임   1. 소화전 보수 작업내역

2. 소방용수 현지 확인결과 1부. 끝.

담당자	허명재		3팀장	정진환		119안전센터장	12/28 김양진
협조자
시행	방화119안전센터-6283	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-2665-3115	/전송	02-3666-0590	/		/	대시민공개