보    고    서

결재	주무관	급수운영과장
	고태우	12/28 代김찬모

서대문구 관내 검침장애 해소요청건에 대하여 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이  보고합니다.

2016. 12. 28.

보고자 : 지방시설서기보  고 태 우

□ 검침장애 수전 현황 및 조사내용

연번	주 소	성명	구경	고객번호	조사내용	공사개요	관련 공문대호
1	**********	남원상(가정용)	15mm	3637844	검침장애 (가게내부에 위치)	D=20mm, L=2m 이설 (계량기 옥외 이설)	요금과-38021 (‘16.12.20.)
		한승태(일반용)	20mm	3637853

□ 조치의견

○ 현장조사한 바, 현재 계량기가 가게내부에 있어 사람이 없을 시 검침이 불가하여 옥외로  이설이 필요한 실정임.

○ 상기 검침장애 수전에 대하여 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』 계약업체인 ㈜한국바텀애쉬건설 조현우에게 작업지시하여 정비하고 추후 정산코자 합니다.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.