주민센터음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-26841

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	왕해용	송종범	12/28 남정열

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 주민센터에 설치된 음수대 관리 계획에 따라 길동주민센터외 3개소 출장하여 4/4분기 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 12. 28.

보고자 : 기계운영7  성명 : 김 용 곤

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	길동 주민센터	강동구 길동103-1	1개소	관리상태 양호
2	길동 자치회관	강동구 길동228-10	2개소	관리상태 양호
3	천호 빗물 펌프장	강동구 천호동329	1개소	관리상태 양호
4	천호3동 주민센터	강동구 천호동555	1개소	관리상태 양호

점검자 : 김용곤

점검내용

1. 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

2. 시설 고장여부 및 기타사항

조치의견

- 길동 주민센터외 3개소의 음수대는 관리상태가 전반적으로 양호함.

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 음수대 점검 복명서 1부.  끝.