복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	代윤병권	12/28 이남재

1종판매취급소  완공검사신청 관련하여  현지확인 출장 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2016. 12. 28.

보고자 :  소방위 윤병권/소방교 정호영

복       명       내       용

확인

일시

2016. 12. 28.(수) 11:00~15:00

건명

1종 판매취급소(도료류) 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고(821)

내용

1. 민원 제7746(2016. 12. 27.)호와 관련입니다.

2. 1종판매취급소(도료류) 신규 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

*********************************

************************************

**허가번호: ****************

나. 내 용

구 분	설치내용	품명(수량)	사진
******* *****	************ *****	************** ********* *************** *********

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제32조(판매취급소의 기준)[별표14] 「판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 신규설치허가 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고