문서번호	급수운영과-33321
결재일자	2016.12.28.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
유영곤	배성호	12/28 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2016년12월28일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내					유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	대현산76	행당동3-5호	민원	ASP		옥내누수(수요가설명)
2	용마6	제기동3*3-1호	민원	CON’C		이상없음(수요가설명)
3	대현산164	용두동2*0-1*호	민원	ASP		이상없음(수요가설명)
4	아차산50	송정동6*-1*6호,주변 (누수 다발관로 지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=900mm)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고