투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)플랜에이건축사사무소 대표 귀하
(경유)
제목	남부도로사업소 신축공사 설계도서(설비분야) 보완 지시

1.『남부도로사업소 신축공사 설계용역』과 관련입니다.

2. 귀 사에서 제출한 설계도서 검토결과 설비부-12839(2016.8.12.)호로 통보한 ‘지열시스템 관련 수직밀폐형 적용이 타당’하다는 전문가 자문의견 및 설비부-13800(2016.9.2.) 호의 업무지시 사항이 이행되지 않아 보완요청하니 지열시스템을 수직밀폐형으로 설계도서를 작성하여 2017.1.31.까지 제출하여 주시기 바라며

3. 용역기간이 연장(2016.12.31. → 2017.7.31.)됨에 따라 신재생에너지 의무비율이 상향 적용(‘16년 18% → ’17년 21%) 됨에 따라 설계를 보완하시기 바라며, 추후 업무지시 불이행에 따른 불이익(벌점부과 등)을 받지 않도록 유의하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이종근		열빛총괄과장	유병기		설비부장	전결 12/28 권오식
협조자
시행	설비부-20371	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/로
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	keun@seoul.go.kr	/	대시민공개