문서번호	행정지원과-35333
결재일자	2016.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	행정관리팀장	행정지원과장
문영민	김희정	김광석	12/28 代김광석
협 조

서부수도사업소 청사 내진성능평가 결과 보고

2016. 12.

서부수도사업소

[ 행 정 지 원 과 ]

서부수도사업소 청사 내진성능평가 결과 보고

서부수도사업소 청사 내진성능평가 결과 보고 및 정산을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

2016. 12.  .

보고자 공업7급 문 영 민

제 목 : 서부수도사업소 청사 내진성능평가 결과 및 정산보고

□ 추진근거

○ 지진화산재해대책법 제16조(기존시설물의 내진보강 추진 등)

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조의2 제1항(내진성능평가 등)

○ 서울시 지진방재 종합계획(시장방침 제163호 2016.6.15.)

○ 상수도사업본부 및 산하기관 청사 성능평가 추진계획(행정운영과-11217 2016.9.27.)

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 서부수도사업소 청사 내진성능평가 용역

○ 계약기간 : 2016.11.10.~2016.12.30.

○ 계약금액 : 금19,699,921원

○ 계약업체 : ㈜시엘에스이엔지  대표 임철우 ☎02-6917-3500

□ 내진성능평가 결과

구 분	본관	별관	팔각정
판 정	붕괴위험	거주가능	인명안전

○ 성능수준의 판정기준 : 거주가능>> 인명안전 >> 붕괴방지 >> 붕괴위험

○ 요약문 붙임 참조, 세부내역 별첨 내진성능평가 보고서 참조

○ 내진보강 후 본관 내진성능평가 “인명안전” 수준으로 등급상향

※ 내진보강 방법 : 제진시스템 적용(건축구조용 댐퍼 설치)

□ 정산내역

(단위 : 원)

계약금액	기 정산금액	금회정산금액	누계	비 고
19,699,921	-	19,699,921	19,699,921

□ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비(시설장비유지비)

붙임 1. 내진성능평가 요약문 1부

2. 내진성능평가 계약내역서 1부

3. 청사 내진성능평가 보고서(CD포함) 3부(별첨). 끝.