출장결과보고서(2016. 12.27)

결재	주무관	수상안전과장
	성범	12/28 박재민

	명에 의하여 겨울철 수상시설물 안전점검차 순찰을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 12. 27(화)
보고자 : 해양수산7급 성 범

보 고 내 용
일 시	2016. 12.27(화) 14:00-18:00
건 명	출장결과보고서(12/27)
내용	□ 겨울철 수상시설물 안전점검 ○ 일 시 : 2016. 12. 27(화) 14:00 ~ 18:00 ○ 장 소 : 총8개소 - 뚝섬공원(2개소): 아리랑하우스, 장애인수상스키협회 - 잠실공원(3개소): 잠실선착장,프라이어스이노베이션, 에이티씨개발 - 잠원(1개소): 화창레저산업 - 반포(1개소): 건현기업 - 이촌(1개소): 세븐마린레저 ○ 점검자 : 수상안전과 성 범 ○ 주요 점검사항 - 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부, 편의시설 관리실태,선착장 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소, 인명구조 장비 비치 및 관리실태 등 □ 조치결과 : 아래 결과보고서 붙임 □ 향후계획 : 지도점검 및 보완사항에 대하여는 조치 예정
비 고	붙임 :

유·도선장 상주근무 결과보고서

(뚝섬 : 아리랑하우스)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	소화기 제조일자와 점검카드가 상이함 (제조일자 : ‘16. 2 .1일, 점검일자 ‘13년으로 수정 통보)
기 타 (특이사항)		○ 전반적으로 양호함

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)

유·도선장 상주근무 결과보고서

(뚝섬 : 장애인수상스키협회)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	○ 영업중지로 인한 폐문 부재
기 타 (특이사항)

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)

유·도선장 상주근무 결과보고서

(잠실 : 이랜드선착장)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	○ 선박 안전점검 관계로 일시 영업 중지
기 타 (특이사항)

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)

유·도선장 상주근무 결과보고서

(잠실 : 프라이어스이노베이션)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	○ 영업중지로 폐문 부재
기 타 (특이사항)

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)

유·도선장 상주근무 결과보고서

(잠실 : 에이티씨개발)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	○ 영업중지로 폐문 부재
기 타 (특이사항)	시크릿가든 선착장 선박 계류

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)

유·도선장 상주근무 결과보고서

(잠원 : 화창레저산업)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	전반적으로 양호함
기 타 (특이사항)	선착장 선박 선착장 위 상가

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)

유·도선장 상주근무 결과보고서

(반포 : 건현기업)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	○ 특이사항 없음
기 타 (특이사항)	건현선착장 선착장위 선박 상가 소화기 작동상태 양호 (제조일자 : ‘16. 2. 1)

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)

유·도선장 상주근무 결과보고서

(이촌 : 세븐마린레저)

구 분	점 검 사 항	점검결과
중 점 확인점검	○ 겨울철 수상시설물 동파방지 작업여부 ○ 편의시설 관리실태 ○ 겨울철 화재대비 각종 소화기 작동여부 및 화재 우려 요소 점검 ○ 인명구조장비 비치 및 관리실태	○ 영업중지로 폐문 부재
기 타 (특이사항)

2016. 12. 27.

점검자   직급:  해양수산7급    성 명:  성  범 (인)