함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	(주)한일엠이씨
(경유)
제 목	상수도 공급 관련 질의 회신

1. 한일 제 2016-G-188호와 관련된 내용입니다.

2. 영등포구 여의도동45(업무시설, 연면적55,799.20㎡)신축건물에 대한 상수도공급과 관련된 질의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 상수도공급 가능여부 : 가능함(국제금융로 8길 – 300mm에서 공급가능)

나. 인입위치 및 인입관경 : 별첨 위치도 참조

다. 분기점수압 : 3.5kg/㎠

라. 인입공사비 및 시설분담금 : 별첨 참조(세부개요로 인해 변동가능)

첨부 : 위치도 및 산출서 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	이동석		주무관	강동철		시설관리과장	12/28 천성훈
협조자
시행	시설관리과-36664	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동, 남부수도사업소)	/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/	sukmania@seoul.go.kr	/	대시민공개