문서번호	정수과-6718
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
유덕종		12/27 서한호
협 조
	주무관		代김성재

액체염소 용기 계근대장

2016. 12.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

검수일자 : 2016년 12월 27일(화요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
12/27	구의- 7		11	539	900		12/27	구의- 18	39	541
	구의- 10		14	538	900			구의- 12	19	540
	구의- 11		15	539	900			구의- 169	353	568
	구의-20		41	539	900			구의-15	30	537
	구의-6		10	540	900			구의- 14	21	542
	구의-16		36	538	900			구의-17	37	537
	구의-21		42	539	900			구의- 9	13	539
	구의-3		5	537	900			구의-22	43	544
	구의-2		3	537	900			구의- 8	12	540
				이	하		여	백
계				4,846	8100		계			4,888
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,050 ㎏				적재계근무게		4,960 ㎏
용 기 무 게			4,846 ㎏				용 기 무 게		4,888 ㎏
납 품 량			8,204 ㎏				잔량 반출무게		72 ㎏
초과 납품량			104㎏
초과 입고량〔104㎏]- 잔량 반출량〔72㎏〕= 초과 입고량〔32㎏〕
정수장 자체 계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,050 ㎏				적재계근무게		4,960 ㎏
용 기 무 게			4,846 ㎏				용 기 무 게		4,888 ㎏
납 품 량			8,204 ㎏				잔량 반출량		72 ㎏
잔량무게(초과)			104㎏
초과 입고량 [104㎏〕- 잔량 반출량 [72㎏〕= 초과 입고량〔32㎏〕
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

끝.