문서번호	기전과-10596
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	12/27 이종엽
협조
	주무관		이명호

『2016년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

준공검사 결과보고(2차-1구역)

2016. 12.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2016년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

준공검사 결과보고(2차-1구역)

2016년 교통신호기 유지보수공사 2차(연간단가-1구역)가 준공되어 공사현장을 준공검사하고 그 결과를 보고드림

□  관련근거

○ 건영 본16-12-41호(2016.12.22.) 2차 연간단가-1구역 준공보고서

□  공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통신호기 유지보수공사 2차(연간단가) 1구역

○ 계약업체 : ㈜누리절전시스템 대표 박옥철

○ 계약일자 : 2016. 08. 05. ∼ 2016. 12. 31.

○ 계약금액 : 금315,702,200원(금삼억일천오백칠십만이천이백원)

○ 감 리 원 : ㈜건영이앤씨 감리부 조순재

□  설계변경 현황

○ 설계변경 내역                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증·감액
도 급 비	212,607,750	315,702,200	103,094,450
관 급 비	0	0	0
이 전 비	11,800,000	6,197,030	-5,602,970
합 계	224,407,750	321,899,230	97,491,480

□  작업완료내역

구분	공사위치	작업완료내역
1차 작업지시	자양삼거리 외 9개소	노후제어기 교체 및 케이블 교체 외 기타 1식
2차 작업지시	아차산역사거리 외 11개소	노후지주 교체 및 케이블 교체 외 기타 1식
3차 작업지시	광장현대8단지 외 1개소	지주 신설 및 차량등 신설 외 기타 1식
4차 작업지시	경동초교 외 5개소	음향신호기 신설 및 차량등 신설 외 기타 1식
5차 작업지시	뚝섬체육공원 외 5개소	제어기 재설치 및 맨홀 철거 외 기타 1식

□  준공개요

○ 준공일자 : 2016. 12. 22.

○ 준공검사일자 : 2016. 12. 22.

○ 준공검사 입회자

- 감리원 : ㈜건영이앤씨      조순재

- 시공사 : ㈜누리절전시스템  서운환

- 발주처 : 성동도로사업소    신대중

□  행정사항

○ ‘2016년 교통신호기 유지보수공사 2차(연간단가) 1구역’의 작업완료된 상기내역에 의거 설계변경되어 준공 처리코자 합니다.

첨  부 : 1. 준공보고서 1부.

2. 준공사진(별철) 1부. 끝.