투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	제물포환기구

1. *****안녕하십니까? ***님께서 제기하신 민원에 대하여 답변 드리겠습니다.

2. 서울제물포터널의 발파공사는 작업장 승강설비 공사로 인하여 2016.12.21. 발파공사를 중단하고 2017.1.말까지는 발파 작업이 없음을 알려드립니다.

3. 그간 터널 환기방식에 관해 관련 전문가들과 논의한 결과 서울제물포터널 공기정화시설의 환기방식을 터널내부에서 공기를 정화하는 바이패스 방식을 도입하는 것으로 잠정적으로 결정하였으며, 향후 한국터널지하공간학회 등 자문과 한국환경정책평가연구원(KEI)의 검증 후 한강유역환경청의 변경 협의를 받아 구체적인 설계를 확정할 계획임을 알려드립니다.

4. 현재 양평유수지내 작업구는 바이패스 방식이 도입되면 매연이 배출되는 환기구로는 전혀 사용하지 않을 계획이며, 다만 과거 통계상으로도 매우 희박하게 발생되는 화재와 같은 긴급한 재난상황을 대비한 방재시설로 터널내 긴급상황 발생시 지상으로 신속한 탈출을 위한 비상구와 화재시 빠른 배연을 위한 배연구로 사용될 예정입니다.

5. 본 공사가 완공되면 지역발전을 촉진하는 사업임을 감안하시어 공사가 원활하게 진행될 수 있도록 많은 협조와 이해 있으시길 부탁드리며, ***님 가정에 늘 건강과 행복이 함께하시길 기원합니다.  끝.

주무관							송민영			방재시설과장					이도헌					방재시설부장					12/28 임춘근
협조자
시행			방재시설부-20791									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8762						/전송			02-3708-8756					/	songmy01@seoul.go.kr												/	부분공개(6)