문서번호	급수운영과-36442
결재일자	2016.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김남구		代주은선	12/28 김정수
협조
	주무관		이일로

2016년 불량맨홀(상수도) 정비비 부과관련 조사 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 강서도로사업소에서 통보된 2016년 불량맨홀(상수도) 정비비 부과에

대하여 현장조사 완료 하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 12. 28.

보고자 : 지방시설주사   성명 : 김남구

지방시설주사   성명 : 이일로

관련근거 : 2016년 불량맨홀 정비비 부과 예고 알림

(도로보수과-13174, 2016. 12. 21.)

조사대상 : 113개소(양천 69개소, 구로 44개소)

조사기간 : 2016. 12. 22. ~ 12. 26.

조 사 자 : 김남구, 이일로, 윤광식, 홍순배

조사내용 : 상수도 불량맨홀 정비여부 및 상태 점검

조사결과                                             (단위:개소,천원)

구 분	행정구역	정비 대상	불량맨홀 내용	정비여부 확인개소	불량정비금액
	계	113		113	126,455
상수도맨홀	양천구	69	T=2~15, 침하,돌출,파손 등	69	80,748
상수도맨홀	구로구	44	T=2~10, 침하,돌출,파손 등	44	45,707

조치의견

강서도로사업소에서 통보된 2016년 불량맨홀 정비비 부과예고에 대하여 조사한 바, 상기와 같이 침하, 돌출 등 정비대상 113개소은 정비완료 되었음.

따라서 우리사업소에 2016년 불량맨홀 정비비 부과 정비금액 126,455천원에 대하여은 고지서에 의거 납부 하고져 하며 향후 기 정비된 맨홀에 대하여

지속적으로 순찰를 강화하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 2016년 불량맨홀 정비비 부과 알림 1부.

2. 2016년 불량맨홀 정비 납입고지서 1부.

3. 2016년 양천구 불량맨홀 정비내역 및 사진 1부.

4. 2016년 구로구 불량맨홀 정비내역 및 사진 1부.  끝.