문서번호	정수과-4747
결재일자	2016.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	12/29 박기석
협조

입상활성탄지 장시간 휴지 현장 실험 지연 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

강북아리수정수센터

정수과

입상활성탄지 장시간 휴지 현장 실험 지연 보고

정수과-2105호 (2016.6.20.) 『입상활성탄지 장시간 휴지 실험 결과 보고』와 관련하여, 최근 지속적인 원수 냄새물질 증가로 인해 저수온 시기 입상활성탄지 장시간 휴지 현장 실험 일정을 변경토록 하겠습니다.

▢ 원수 수질 및 실험 일정 변경

<12월 원수 2-MIB 농도>

○ 최근 12월 취수원수에 2-MIB 농도가 증가하는 추세를 보임

○ 『입상활성탄지 장시간 휴지 실험 결과 보고』에 의해 저수온 시기 입상활성탄지에 대한 장시간 휴지 실험을 실시하여야 하나, 원수 2-MIB 증가로 고도정수처리공정 운영을 강화해야 하는 시기이므로 원수수질이 안정화되고 저수온이 유지되는 시기에 현장 실험을 수행토록 하겠음.