	노원소방서
수신	김창년(06286 서울특별시 강남구 영동대로 210 쌍용아파트 6-506호)
(경유)
제목	공릉동(379-27) 소화전 이전 협의요청에 따른 회신

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 귀하께서 요청하신 「노원구 공릉동 379-27 주차장 진출입로 확보」에 따른  소화전 이전협의건에 대하겨 검토하바,  소화전은 화재시 활용하는 시설임을 감안하여 아래와 같이 조건부 승인하오니, 공사시 명시된 시일안에 이설하여 주시고 재난발생시 사용상 문제가 없도록 공사 전·후 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 위  치 : 노원구 공릉동 379-27(동일로 지상식 소화전 1개소)

나. 일  시 : 2017. 3. 2.(목) 10:00 ~ 11:00

다. 내  용 : 동일로 지상식 소화전 1개소 서측면 2m 이전 설치

라. 조건부

- 차량 진출입로와 관련 지상식 소화전 보호틀 설치를 권고 드리며,

- 원인자 부담에 의한 공사로 현장 검수 후 사용상 문제가 있을 경우 원상복구.  끝.

	노원소방서장
담당자	강현규		대응총괄팀장	조경현		재난관리과장	12/29 양철근
협조자
시행	재난관리과-7869	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	부분공개(6)