비상구 관리실태 등 확인 조사서(코스트코코리아 양평점)

대상명	코스트코코리아 양평점		위 치	양평동3가 65-3
대표자	***	전화번호	************		처종(업종)	판매시설
규 모	철근콘크리트조, 지상2층/지하3층, 연면적 : 27,414.00㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 없음
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치 없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음
특이사항	직원교육 잘됨
참 고	※비상구 등 유지 ․ 관리 철저토록 지도함.

결재	★구조팀장		검사지도팀장		예방과장
	남기범		현동욱		12/29 代윤선식
협조	강윤호